PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA SOBRE A ESTRUTURA VERTENTE DA BARRAGEM TIJUQUINHA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ – CE.
JULHO/ 2025
## DO OBJETO
1.1. SERVIÇO DE PASSARELA SOBRE A ESTRUTURA VERTENTE DA BARRAGEM TIJUQUINHA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ – CE
1.1.1. O presente documento tem como objetivo a descrição de especificações técnicas para o SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PASSARELA SOBRE A ESTRUTURA VERTENTE DA BARRAGEM TIJUQUINHA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ – CE
1.2. Será realizado através de licitação, cujo procedimento será regido pela Lei Federal 13.303/2016, sob forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, e REGIME DE CONTRATAÇÃO SEMI- INTEGRADA mediante as condições estabelecidas no presente instrumento.
## DA JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem o objetivo para contratação de serviços visando à construção de uma PASSARELA SOBRE A ESTRUTURA VERTENTE DA BARRAGEM TIJUQUINHA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ – CE.
A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) gerencia atualmente 157 reservatórios em todo o estado do Ceará, de forma a garantir o abastecimento para os seus múltiplo usos, em epecial para o atendimento humano e animal, de acordo com o que preconiza a lei da política estadual dos recursos hídricos em seu artigo 3º inciso VIII. Também recai sobre a citada companhia a garantia da segurança estrutural e operacional de todos os elementos que compõem as suas barragens, de forma a atender as obrigatoriedades da lei federal de segurança de barragens nº 14.066/2020. Neste caso, a COGERH torna-se empreendedora dos açudes estaduais e municipais que ficam sob sua tutela na grade dos açudes monitorados. No caso em particular do açude Tijuquinha, apesar deste manancial ser municipal, construído no ano de 1917, mas como detém a impoprtância do abastecimento humano da sede do município de Baturité, a COGERH incorporou na sua lista de açudes monitorados, fazendo da COGERH a ser, à luz do órgão estadual fiscalizador de segurança de barragens, o responsável por sua operação e manutenção. A COGERH vem mantendo sua rotina para manter a segurança daquela barragem, com aplicação de check-list duas vezes ao ano, e implementando todas as atividades programadas de manutenção, conforme figuras 01 e 02.

Figura 2 - Recuperação dos paramentos de montante e jusante.
Figura 1 - Serviço de jateamento e recuperação do concreto do paramento de montante, 2020

No entanto, o maior e mais grave problema registrado nesse sistema hídrico não está na segurança nem na integridade da sua estrutura física, mas sim na inexistência de uma passarela que possa permitir o translado das pessoas que moram nas comunidades no entorno do açude próximas à ombreira direita.
Casos mais antigos foram relatados sobre queda de uma professora ao tentar atravessar a barragem quando no seu período de vertimento. Mais recentemente, várias postagens de internautas flagraram em 2024 crianças, estudantes e famílias inteiras se jogando ao risco para poder atravessar a barragem e alcançar seus lares, conforme figura 3.
Figura 3 - Travessia de estudantes ao fim da tarde, 2024

A COGERH entendendo os altos riscos assumidos pelos transeuntes, não poderia deixar de desenhar uma solução que possibilite a anulação total desse risco à vida das pessoas.
Tomando por base esses e outros registros, implementar uma estrutura que possa disponibilizar a segurança necessária para as pessoas daquela comunidade, garantindo-lhes seu direito incontestável de ir e vir, conforme o que prescreve o artigo 5º, inciso XV da Constituição Federal, justifica-se plenamente a construção de uma passarela sobre a estrutura vertente do açude Tijuquinha, desde que preserve sua capacidade de vertimento, após laudo técnico de não comprometimento.
## DA LOCALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
A localização da edificação contemplada neste anteprojeto pode ser consultada na Tabela 2.1 seguir:
Local	Latitude/Longitude (graus decimais)
Passarela Barragem Tijuquinha	-4.317743°, -38.894481º

Tabela 2.1: Coordenada da localidade contemplada no termo.
## DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Este capítulo contém a descrição e especificação dos equipamentos e/ou serviços necessários para a entrega do objeto deste anteprojeto.
Os serviços são elencados na Tabela 4.1. A descrição detalhada de cada item pode ser encontrada ao longo dos sub itens correspondentes do capítulo.
FASE I - Projetos	Unid.	Qtde.
Projeto Executivo	UT/ h	160
FASE II - Execução	Unid.	Qtde.
Serviço de Construção da Passarela	UN	1
FASE III – Entrega
Entrega da documentação conforme construído (as built)	UT/ h	80

Tabela 4.1: Resumo de serviços.
  1. Normas Técnicas
Deverão ser utilizadas todas as normas técnicas vigentes, necessárias a boa execução do escopo que trata o objeto deste anteprojeto.
  1. FASE I - PROJETO
    1. Especificação Detalhada:
      1. A CONTRATADA deverá produzir todos os elementos técnicos para o processo de licitação de obras, estando os desenhos, os memoriais descritivos, as especificações e a planilha orçamentária de forma clara e objetiva.
      2. Entende-se por “Projeto Básico”, para qualquer especialidade, o conceito definido na seção III, Artigo 42, inciso IX da Lei n.º 13.303/2016. Os projetos executivos deverão ser apresentados à COGERH, inclusive com a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica dos projetos elaborados por profissional habilitado.
      3. É obrigatório ao CONTRATADO atender a todos os itens descritos na especificação técnica e às solicitações efetuadas pela fiscalização do contrato inicial, e a partir da análise do material apresentado nas etapas previstas. O material resultante deste Contrato deverá compor um conjunto de documentos em plenas condições de licitação. Deste modo, deverão ser atendidas integralmente as orientações da Lei 13.303/2016 e Acórdãos do TCU.
      4. Pertencerão a CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais patrimoniais referentes aos projetos (e demais trabalhos realizados no âmbito do Contrato), incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, garantindo-se, na divulgação, o crédito aos profissionais responsáveis pelos mesmos. Uma autorização específica deverá ser solicitada aos profissionais autores dos projetos (e demais trabalhos realizados no âmbito do Contrato) quando a CONTRATANTE realizar quaisquer modificações que se façam necessárias nos projetos (e demais trabalhos) após sua entrega. Esta autorização deverá ser exigida durante o processo licitatório. Os projetistas responsáveis pelos projetos complementares se comprometerão a não fazer o aproveitamento substancial destes projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.
      5. Os projetos, especificações e orçamentos devem contemplar as necessidades descritas neste projeto básico, e o atendimento às Normas Brasileiras, sendo desenvolvidos a partir dos dados, condicionantes e programa de necessidades fornecido pela CONTRATANTE. Qualquer alteração sobre as diretrizes iniciais, inclusive metragem de áreas abrangidas pelo projeto, deverá ser previamente analisada e discutida com a fiscalização do Contrato.
      6. Para o projeto executivo, também será de responsabilidade da CONTRATADA o projeto de implantação da edificação, compreendendo a localização no terreno e as conexões aos sistemas de fornecimento de energia elétrica, água, telefones e comunicação de dados, além das conexões aos sistemas viários externo e interno.
      7. Em todos os projetos deverão ser obedecidos critérios de eficiência energética, racionalidade do uso de recursos e sustentabilidade, seja no que diz respeito às edificações, seja no que se refere a materiais e equipamentos.
      8. Todos os projetos específicos e demais documentos técnicos integrantes dos projetos contratados deverão ser elaborados estritamente em conformidade com as recomendações, procedimentos e restrições constantes das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CAU/CONFEA;
1. Diretrizes, Manuais, Instruções de Serviços e as Especificações vigentes na Seinfra CE, em outros organismos da Administração do Estado de CE.
2. de outros documentos legais pertinentes;
3. Normativas CBMCE;
4. Segurança e conforto no trabalho (DRT);
5. do Edital de Licitação e;
6. de todos os seus anexos.

      1. O projeto executivo deverá compor um conjunto independente e completo, com todas as informações necessárias para a licitação da obra a que se refere o objeto desta. O mesmo critério se aplica às especificações, planilhas e cronogramas.
      2. Deverão ser atendidas as seguintes condições gerais:
1. Apreender o objetivo dos projetos e as aspirações do CONTRATANTE, os incentivos e as restrições pertinentes;
2. Conhecer a área de influência e as características físicas/ambientais;
3. Conhecer os materiais de construção e técnicas construtivas condizentes com a região e com o padrão utilizado pela CONTRATANTE;
4. Conhecer as necessidades do projeto, assessorando o seu autor, com os seguintes objetivos:
5. Fornecer os subsídios necessários para que as alternativas não venham a ser inviabilizadas, quer técnica, quer econômica, quer esteticamente por fatores estruturais;
6. Fornecer o posicionamento e dimensões das peças estruturais;
7. Interar-se do projeto como um todo, estendendo a análise aos desenhos e especificações e retirando os subsídios para o cálculo definitivo das ações atuantes na edificação.
8. Conhecer todas as informações que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento do esquema estrutural.
9. Conhecer a flexibilidade de utilização desejada no projeto arquitetônico, para que eventuais alterações de distribuição interna não venham a ser inviabilizadas por questões estruturais.
10. Conhecer as possibilidades futuras de ampliação de área e alteração de utilização da edificação.
11. Analisar as sugestões do CONTRATANTE para utilização de materiais ou esquemas executivos;
12. Promover a compatibilização dos diversos Projetos;
13. Conhecer os trâmites para aprovação de projeto e/ou de regularização junto às Concessionárias dos Serviços Públicos, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária ou em outras esferas, se for o caso;
14. Apresentar Termo de Visita aos Locais das Obras.
    1. PROJETO EXECUTIVO
      1. Projeto Estrutural – fundações, estrutura e contenção, caso necessário, (acompanhado de respectivo memorial de cálculo)
O projeto estrutural deverá ser elaborado tendo como base o projeto básico contratado.
O projeto deve estar compatibilizado com a estrutura vertente e será elaborado, tendo em vista as condições estruturais da estrutura vertente e as condições de vertimento do açude, levando em consideração a maior lâmina d’água já registrada. Seguindo as NBR-7190, NBR-7187, NBR-8800, NBR-6120, NBR-6118, NBR-6122, entre outras normas pertinentes.
Elementos mínimos de projeto:
1. Projeto de fundações (fixação) dos pilares na estrutura vertente, já existente, conforme projeto básico e normas técnicas;
3. Plantas de locação das pilares e respectivas cargas, com respectivas legendas, com os detalhes construtivos e armações específicas; formas e armações das vigas, com suas respectivas cargas, dos conrtaventamentos e dos blocos ou sapatas, caso necessário; relatório técnico com descrição detalhada das soluções e critérios de orientação do projeto (memória de cálculo).
4. Desenhos de formas, com plantas da implantação da solução, cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura.
5. Detalhes de juntas, impermeabilizações, nichos, orifícios e embutidos; indicação, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, da resistência característica do concreto, do traço do concreto, das contra-flechas e do esquema executivo obrigatório das formas; contendo, ainda, desenhos das armações, com detalhamento das peças, especificação do tipo de aço e tabela e resumo de armação por folha de desenho.
7. Indicação de todos os carregamentos e suas combinações, necessárias ao correto dimensionamento da contenção;
8. Relatório técnico onde deverão ser descritas as ações e coações consideradas no cálculo estrutural, da estrutura da passarela, esquema para o cálculo de esforços em cada peça e no conjunto de peças estruturais, os valores dos esforços e os critérios de dimensionamento de cada peça da estrutura e suas respectivas verificações.
9. Apresentar corte esquemático.
As estruturas devem ser, sempre que possível, fabricadas com otimização técnica e de custos, presando a segurança e economia.
Os projetos de estrutura deverão ser desenvolvidos em função da arquitetura e da estrutura vertente.

Documentos Técnicos a apresentar:
Desenhos:
1. Planta de Locação dos elementos de fundação ou fixação na estrutura existente – escala 1:100:
2. Planta de Forma da laje de piso da passarela, incluindo contraflechas – escala 1:100.
3. Detalhes de Armações negativa e positiva, transpasse e demais elementos – escala 1:50.
4. Memorial Descritivo – Apresentar documento que, de forma precisa, completa e ordenada descreva os materiais a serem utilizados, indica os locais onde estes materiais devem ser aplicados e determina as técnicas exigidas para seu emprego, além de determinar os cuidados especiais que deverão ser observados durante a execução das estruturas.
5. Especificações – Apresentar documento destinado a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos sem fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semi- acabados.

      1. Memorial Descritivo
Representar uma exposição geral do projeto, descrição detalhada da obra orientando os métodos construtivos adotados e procedimentos a serem observados, estipulando padrões de execução e acabamento estabelecidos que devam ser alcançados para que se considere determinada etapa ou serviço efetivamente concluído, inclusive relação geral de arquivos fornecidos com sua nominação, e dos princípios em que se baseiam, com justificativa e explicações das soluções e conceitos apresentados junto das especificações de materiais e peças de acabamento por ambiente. Deverá apresentar especificações para todos os elementos projetados em seus diferentes itens: aço, concreto, madeira para fôrma e todos os itens necessários a execução da passarela.
Caderno de Encargos e Especificações Técnicas
Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, componente do memorial descritivo, devem ser definidos detalhadamente todos os itens, materiais, serviços e procedimentos necessários à execução dos projetos elaborados.
Todos os materiais especificados serão de primeira qualidade e preferencialmente nacionais, totalmente adequados à natureza da edificação.

      1. Planilhas de preços e quantidades (acompanhado de memorial de cálculo)
Orçamento detalhado das obras incluindo todos os custos diretos e indiretos devidamente detalhados de materiais e equipamentos; mão de obra; encargos sociais; impostos; taxas e emolumentos; benefícios e despesas indiretas (BDI) Para os equipamentos listados na planilha deve-se apresentar no mínimo 3 (três) orçamentos.
Nas planilhas de obra deverão conter OBRIGATORIAMENTE os itens de mobilização, desmobilização, administração local, montagem do canteiro de obras, manutenção/ operação do canteiro de obras, placa de obra e projeto as-built; estes itens não poderão ser incluídos em outros ou aglutinados.
Memória de Cálculo: é o documento no qual se demonstra o cálculo detalhado (abertos) dos quantitativos constantes na planilha orçamentária, referentes aos serviços de cada etapa da obra, conforme projeto básico. Exemplo: Fundação - Escavação de valas (comprimento x altura x largura); Alvenaria de embasamento (comprimento x altura x largura).

      1. Planilhas de composição de preços unitários (CPU)
Devem conter a composição unitária de todos os itens constantes na Planilha de preços e quantidades. As CPUs devem seguir a TCPO da PINI, e os valores devem ser referenciados nas tabelas da SEINFRA 28.1, SINAPI, ou outra tabela oficial utilizada no Estado do Ceará. Na falta dos itens nestas fontes, deverão ser utilizados outros sistemas de credibilidade pública ou, no caso de preço tomado diretamente do mercado, devem ser apresentados levantamentos realizados junto a, no mínimo, três fornecedores.

      1. Cronograma Físico-financeiro
Tabela demonstrativa da distribuição dos custos das diversas etapas da obra ao longo dos respectivos períodos necessários para sua execução com os somatórios das parcelas periódicas a serem pagas pela CONTRATANTE à Empresa de Arquitetura e/ou Engenharia a ser CONTRATADA para execução dos serviços. A tabela deverá ser elaborada obedecendo ao prazo e à lógica construtiva necessários para a execução da obra, de forma que os serviços sejam divididos em etapas.

    1. INFORMAÇÕES GERAIS
      1. O esclarecimento de quaisquer dúvidas deverá ser realizado durante o processo licitatório.
      2. O técnico contratado responsabilizar-se-á pela mobilização de pessoal, material e equipamento necessários para levantamento de informações da estrutura vertente, tais como: idade, estado de conservação, capacidade de suporte à passarela, medidas in loco, serão de responsabilidade do contratado;
      3. Todo e qualquer custo e/ou responsabilidade por seus empregados será exclusivo da CONTRATADA.
      4. São atribuições do CONTRATANTE executar todas e quaisquer correções nos Projetos, e esclarecer dúvidas da CONTRATANTE e/ou da empreiteira executora das obras;
      5. Todas as despesas de deslocamento, taxas, documento, pessoal (projetista e/ou assistentes), apoio técnico, comunicações, ou outras necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos deverão ocorrer às expensas do contratado, e ser previstas nos custos do serviço.
      6. Para o acompanhamento dos projetos a serem realizados, a CONTRATANTE designará, do seu quadro de pessoal permanente, um profissional para gerenciar os projetos, ficando a CONTRATADA comprometida a prestar todas as informações que por ele forem solicitadas, bem como promover os ajustes e adequações que venham a ser sugeridos.
      7. As partes integrantes do projeto elencado anteriormente serão recebidos em caráter provisório, para verificação de sua consistência com as recomendações e especificações básicas definidas pela CONTRATANTE. Caso seja constatado que alguma dessas exigências não tenha sido cumprida o projeto em questão será devolvido e considerado não entregue. Nessa hipótese, deverá a CONTRATADA efetuar as alterações e compatibilizações necessárias no projeto executivo como um todo, até o integral atendimento aos requisitos básicos estabelecidos pela CONTRATANTE.
      8. A CONTRATADA ficará obrigada, a qualquer tempo e hora, a prestar esclarecimentos sobre dúvidas geradas quanto à concepção de cada projeto específico, à incompatibilidade entre os mesmos, ou à falta de clareza em seus detalhamentos, implicando, inclusive, na possibilidade da exigência de revisões e/ou complementações dos projetos elaborados, a partir de solicitações circunstanciadas por escrito pela CONTRATANTE, sem ônus para esta.
      9. A CONTRATADA deverá incluir quantas alterações forem necessárias de cada projeto executivo sem quaisquer ônus à CONTRATANTE e não poderá justificar tais alterações como motivo de atraso quando da entrega dos mesmos. Tais alterações poderão ocorrer conforme as necessidades da CONTRATANTE.
      10. A CONTRATADA deverá fornecer qualquer tempo projetos declarados pelo CONTRATANTE como projeto padrão, cobrando da CONTRATANTE somente a emisão da ART.
    2. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS
      1. Os Projetos deverão ser apresentados atendendo as Normas da ABNT, o Roteiro para Apresentação de Projetos e as diretrizes desta Especificação Técnica.
      2. Os projetos somente serão considerados completos e aceitos MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS respectivas ARTs, corretamente preenchidas e com as taxas recolhidas.
      3. Todas as plantas dos Projetos de Proteção e Combate a Incêndio, deverão estar obrigatoriamente, aprovadas no Corpo de Bombeiros.
      4. Todas as pranchas de desenho deverão ter Carimbo no canto inferior direito que conterá no mínimo, as seguintes informações:
◦ Nome e assinatura do autor do projeto e número do CREA/CAU;
◦ Nome e assinatura do responsável técnico do projeto e número do CREA/CAU;
◦ Nome do CONTRATANTE;
◦ Nome da obra a ser executada;
◦ Título da folha (conteúdo);
◦ Escalas utilizadas;
◦ Referência do projeto (parte de outro projeto, etc.), quando houver;
◦ Número da prancha;
◦ Nome do desenhista;
◦ Data de elaboração do projeto;
◦ Aprovação, com data, nome, assinatura e número da carteira profissional do responsável;
◦ Número, data e visto da Revisão quando houver;
◦ Selo padronizado do GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ e logomarca da CONTRATADA.
      1. Todas as pranchas de desenho deverão apresentar quadro de simbologia utilizada no projeto e devem ser convenientemente orientadas, com indicação do norte verdadeiro e a declinação magnética.
      2. Nas plantas organizadas com dados de diversas origens, devem ser citados os documentos que o identificaram. Deverão apresentar ainda, no canto inferior esquerdo, a configuração de penas para a plotagem dos arquivos eletrônicos, conforme modelo existente da CONTRATANTE.
      3. Será fornecida pela CONTRATANTE, a respectiva numeração da planta, devendo o mesmo ser solicitado pela CONTRATADA ao fim do serviço, antes da entrega final, após ter-se definido o número e conteúdos das pranchas que serão entregues.
      4. Nas etapas intermediárias, a numeração deverá ser sequencial e por especialidade de projeto, constando sempre a versão (1, 2, 3, etc.) e data de cada desenho.

  1. FASE II - EXECUÇÃO
    1. ENCARGOS
A empreiteira se obriga saber das responsabilidades legais e vigentes e prestar assistência técnica-administrativa e financeira necessária, a fim de imprimir andamento conveniente às obras e serviços.
    1. NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
      1. A rigorosa obediência aos Projetos elaborados, bem como às recomendações técnicas das normas (ABNT) e orientações por parte da fiscalização da COGERH, será uma constante durante o decorrer da obra.
      2. Todo material a ser empregado nessa obra será novo, de primeira qualidade, sendo respeitadas fielmente as especificações e recomendações dos fabricantes neles contidos.
      3. Compete ao construtor a verificação “in loco”, antes da licitação, de condições tais como: acesso e dimensionamento do canteiro de obras, conhecimento pleno de todos os ambientes para os serviços, planejamento da execução dos serviços, etc., não podendo, posteriormente, alegar desconhecimento.
      4. Obrigatoriamente, toda a mão-de-obra destinada a execução dos serviços terá que ser comprovadamente bem qualificada.
      5. Qualquer discrepância entre estas especificações, orçamentos, projetos e contratos, será resolvida pela COGERH, através da DIOPE – Diretoria de Operações. No entanto, torna-se enfático dizer que a concepção total na execução da obra é prevalecida pelas informações contidas nos projetos fornecidos e em seguida é que vem os demais documentos do processo licitatório.
      6. Para que todo e qualquer “similar” possa ser utilizado, o construtor deverá consultar a FISCALIZAÇÃO por escrito sobre a possibilidade de efetuar a substituição, que em caso positivo dará a resposta também por escrito.
      7. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a sua “Planilha de Proposta Orçamentária” (quantidades e preços), pois o orçamento base fornecido pela COGERH possui caráter meramente informativo e roteirista, salvo referência ao contrário.
      8. O início dos trabalhos deverá ser precedido da entrega, sob responsabilidade da construtora, do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil como parte integrante do licenciamento ambiental, atendendo as diretrizes/requisitos estabelecidos pelo órgão ambiental municipal ou, quando não houver órgão de licenciamento municipal, as exigências estabelecidas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE e encaminhar os Relatórios de Gerenciamento Anuais ou em periodicidade determinada pelo órgão ambiental.
      9. A CONTRATADA, responsável pela obra, adotará todas as medidas relacionadas à minimização dos impactos ambientais.
      10. A CONTRATADA será responsável pelos danos ou impactos ambientais identificados pelo órgão ambiental competente, decorrentes da execução da obra.
      11. Deverá ser observado o atendimento da legislação municipal quanto as autorizações ou licenças para as intervenções supracitadas.

    1. DESPESAS
      1. Todas as despesas referentes aos serviços, mão-de-obra, materiais, leis sociais, licenças, multas, danos ao patrimônio Público ou de terceiros, prêmios de seguros, enfim, taxas de qualquer natureza, ficarão a cargo da CONTRATADA.
      2. A administração, no encaminhamento da execução dos serviços, ficará a cargo de um Engenheiro designado pela CONTRATADA, e, no local dos serviços, ser auxiliado por Supervisor Geral destes (Mestre de Obras)

    1. INSTALAÇÃO DA OBRA
      1. Será vedada a fixação de outras placas alheias à obra: anúncios ou propaganda de quaisquer naturezas. Se isto ocorrer por ação de terceiros, o construtor obriga-se a retirá-los.
      2. Caberá ao construtor o cumprimento das normas de regulamentação contidas na NR-18 da legislação em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. No que diz respeito ao emprego de equipamentos de segurança dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras, deverão ser utilizados capacetes, cinto de segurança, luvas máscaras, etc., quando necessários como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção, tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.
      3. Ficará sob responsabilidade do construtor, quaisquer demolições e reconstrução dos serviços que a FISCALIZAÇÃO julgue como imperfeitos.

    1. CONSTRUÇÃO DA PASSARELA
      1. Mobilização e Desmobilização
        1. A CONTRATADA deverá mobilizar todo material, mão de obra e equipamento necessário para realização dos serviços, cabendo também à empreiteira a elaboração de layout do canteiro atendendo as legislações locais a ser submetido à apreciação da FISCALIZAÇÃO, devendo abranger, dentre outras atividades:
        2. Transporte de todo equipamento, de propriedade da CONTRATADA ou de suas subempreiteiras, até o local da obra e sua posterior retirada.
        3. Movimentação de todo pessoal da EMPREITEIRA e de suas subempreiteiras até o local da obra, em qualquer tempo, e seu posterior regresso a seus locais de origem.
        4. Viagem, alimentação e estadias, a serviço da obra, em qualquer tempo, de pessoal administrativo, de consultoria, ou qualquer outro.
        5. Outros serviços indiretos de administração e coordenação, que sejam necessárias à execução das obras realizadas no local da obra ou fora dele.
        6. Serviços de administração em geral, necessários à perfeita execução da obra.
        7. A CONTRATADA utilizará uma parte do terreno como canteiro e armazenamento de material. A CONTRATANTE fornecerá um ponto elétrico trifásico, o qual deverá ser instalado a cargo da CONTRATANTE, um medidor para aferição do consumo de energia elétrico e quitação conforme tarifa praticada em cada estação. Fornecerá também, um ponto de água bruta. Água potável para execução do serviço ou consumo humano será de responsabilidade da CONTRATADA.
        8. Nenhum material de construção ou equipamento necessário à execução das obras será fornecido pela CONTRATANTE cabendo à empreiteira todas as providências e encargos nesse sentido.
        9. A desmobilização, sob a responsabilidade da CONTRATADA, se constituirá da retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos usados pela empreiteira e só será iniciada após a autorização da FISCALIZAÇÃO.
        10. Ao final da obra, a empreiteira deverá remover todo o equipamento, as sobras de material e o material não utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da empreiteira, ou utilizados durante a obra sob a sua orientação. Todas as áreas deverão ser entregues completamente limpas e recompostas, no que se refere ao meio ambiente. O descarte deverá atender as legislações vigentes.
        11. Medição e Pagamento: a mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos necessários à execução do serviço, deverá integrar a relação de custos classificados na categoria “Mobilização e Desmobilização da Obra”, constante na Planilha Orçamentária, ficando, portanto, seu pagamento distribuído nos preços dos serviços alocados na referida planilha orçamentária da obra.
        12. Os demais itens que integram a infraestrutura de apoio serão medidos conforme os preços unitários e as unidades constantes nas planilhas orçamentárias correspondentes.
        13. Os custos de mão de obra, equipamentos, materiais, encargos e utensílios deverão ser incluídos no preço unitário proposto na planilha orçamentária da obra.

      1. Placas da obra
        1. As placas relativas às obras serão fornecidas e instaladas pela empreiteira, sem qualquer ônus para a COGERH, de acordo com modelos definidos pela CONTRATANTE, devendo ser colocadas e mantidas durante a execução da obra em locais indicados pela fiscalização.
        2. As placas de obra serão confeccionadas em folha de zinco com dimensões mínimas de 3m x 4m, montada em moldura de madeira de lei. A escolha de um ou de outro material será feita pela fiscalização, em função do tempo de execução da obra.
        3. A escolha do local em que será afixada a placa será feita pela fiscalização da COGERH.
        4. As placas relativas às responsabilidades técnicas pelas obras ou serviços, exigidas pelos órgãos competentes, serão confeccionadas e colocadas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus à COGERH.

      1. Canteiro de Obras
        1. A CONTRATANTE disponibilizará o terreno para o canteiro da obra. Despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, são de responsabilidade exclusiva da empreiteira.
        2. Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deverá ser completamente limpo, inclusive com serviços de fechamento de poços e fossas. Quando for o caso, deverá ser retirados os entulhos, baldrames, fundações, postes, redes, etc. Devem ser observadas as condições de higiene e segurança do trabalho.
        3. Medição e Pagamento: Os serviços de limpeza do terreno e confecção de placa de obra serão medidos em metro quadrado (m²), já a o canteiro será medido conforme planilha orçamentária. Os custos de mão de obra, equipamentos, materiais e utensílios deverão ser incluídos no preço unitário proposto na planilha orçamentária da obra.

      1. Locação da Obra
        1. O construtor locará a edificação através instrumentos de precisão e de acordo com os projetos de arquitetura e estrutura aprovado sendo, o construtor, responsável por todo e qualquer erro de alinhamento, cota ou nível.
        2. Ficará sob a responsabilidade do construtor, qualquer demolição e reconstrução dos serviços que a fiscalização verifique como imperfeitos quanto à locação.
        3. A materialização dos alinhamentos será efetuada com linhas de nylon resistente, fixadas em gabarito, tabuado de madeira, pontaletados a cada 2m no máximo, previamente confeccionado no local previsto para a edificação. As alturas serão materializadas em piquetes de madeira. Todos os alinhamentos e cotas verticais serão definidos com a utilização de instrumentos de precisão, compatíveis com os trabalhos a executar.
        4. O ponto inicial de locação da obra se dará em conformidade com o projeto de arquitetura e o projeto estrutural.
        5. Medição e Pagamento: A medição será feita com base na determinação da área em metros quadrados (m²) de forma utilizada, conforme dimensões indicadas nos projetos, ou conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO. Os custos de mão de obra, equipamentos, materiais e acessórios deverão ser incluídos no preço unitário proposto na planilha orçamentária da obra.

      1. Superestrutura de Concreto
O que segue abaixo deverá ser aplicado também na execução das fundações e das contenções. Na execução e nos procedimentos de controle de qualidade das estruturas de concreto armado, em conformidade com o projeto de estrutura específico, deverão ser observadas as seguintes normas da ABNT:
- NBR 5672 (Diretrizes para o controle tecnológico de materiais destinados a estruturas de concreto);
- NBR 5673 (Diretrizes para o controle tecnológico de processos executivos em estruturas de concreto);
- NBR 6118 (Projeto e execução de obras de concreto armado);
- NBR 7211 (Agregados para Concreto);
- NBR 7212 (Execução de concreto dosado em central).
- NBR 7214 (Areia normal para ensaio de cimento);
- NBR 7215 (Ensaio de cimento Portland);
- NBR 7216 (Amostragem de agregados);
- NBR 7217 (Agregado - determinação da composição granulométrica);
- NBR 7218 (Agregados - determinação do teor de argila em torrões e materiais frágeis);
- NBR 7219 (Agregados - determinação do teor de materiais pulverulentos);
- NBR 7220 (Areia para concreto - avaliação das impurezas orgânicas);
- NBR 7221 (Areia - ensaio de qualidade);
- NBR 7223 (Concreto – determinação da consistência pelo abatimento do tronco de
cone);
- NBR 5738 (Moldagem e cura de corpos-de-prova de concreto cilíndricos ou prismáticos); e
- NBR 5739 (Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos de concreto);
        1. O consumo de cimento não deve ser inferior a 400 kg por m³ de concreto.
        2. Os materiais quando à qualidade, armazenamento, dosagem e lançamento são regidos pela ABNT, EB-1, EB-2, EB-4, EB-208, EB-758, EB-903, NB-1, NB-2, NB-3.
        3. A pilha de sacos de cimento não poderá ser superior a 10 (dez) sacos, e não devem ser misturados lotes de recebimento de épocas diferentes, de maneira a facilitar inspeção, controle e emprego cronológico deste material básico. Todo cimento com sinais indicativos de hidratação será rejeitado.
        4. O emprego de aditivos poderá ser utilizado, desde que seja aprovado pela fiscalização.
        5. Dosagem:
1. A CONTRATADA deverá apresentar a dosagem do concreto utilizada, com ensaio a compressão de 7 e 28 dias atendendo as especificações de projeto e as recomendações previstas em norma.
2. O concreto será lançado nas formas, depois das mesmas estarem limpas de todos os detritos, alinhadas, niveladas, aprumadas, estanques e liberadas pela fiscalização. O tempo de lançamento será de uma hora inferior ao tempo de pega.
        1. Transporte:
1. O transporte do concreto deverá obedecer a condições tais que evitem a segregação dos materiais, a perda da argamassa e a compactação do concreto por vibração.
2. Os equipamentos a serem utilizados, para o transporte adequado dos materiais, deverão ser carro-de-mão, giricos, carro transporte tipo DUMPER, e equipamento de lançamento tipo bomba de concreto, caminhões basculantes, caminhões-betoneira.
        1. Lançamento:
1. Deverá ser efetuado o mais próximo possível de sua posição final, evitando se incrustações de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.
2. A altura de queda livre não poderá ultrapassar a 1,5 m, e para o caso de concreto aparente o lançamento deve ser feito paulatinamente. Para o caso de peças estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral da forma, ou por meio de funis ou trombas.
3. Recomenda-se lançar o concreto em camadas horizontais com espessura não superior a 45 cm, ou ¾ do comprimento de agulha do vibrador. Cada camada deve ser lançada antes que a precedente tenha tido início de pega, de modo que as duas sejam vibradas conjuntamente.
4. Se o lançamento não for direto dos transportes, deverá a quantidade de concreto transportado será lançado numa plataforma de 2,0m x 2,0m revestida com folha de aço galvanizada e com proteção lateral, numa altura de 15 cm para evitar a saída de água.
        1. Adensamento:
1. O adensamento do concreto deve ser feito unicamente por meio de vibrador.
2. Os vibradores de agulha devem trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados lentamente, em operação que deve durar de 5 a 10 segundos. Devem ser aplicados em pontos que, distem entre si, cerca de 1,5 vezes o seu raio de ação.
3. adensamento deve ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os recantos da forma. Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem ninchos ou haja segregações dos materiais.
4. Dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.
5. Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no sentido de se evitar que as formas e armaduras saiam da posição.
6. Não será permitido empurrar o concreto com o vibrador.
        1. Cura:
A Cura deverá ser mediante qualquer processo que mantenha as superfícies úmidas e dificulte a evaporação da água de amassamento do concreto e deverá ser iniciada tão logo as superfícies expostas o permitirem (após o início da pega), devendo prosseguir pelo menos durante os 7 (sete) primeiros dias, após o lançamento do concreto, sendo recomendável a continuidade por mais tempo.
        1. Aço CA-50/60:
1. As armaduras, a serem executadas com aço CA-50/60 de acordo com o indicado, deverão estar em conformidade com o projeto estrutural e as recomendações da norma NBR 6118;
2. O fornecimento e as operações de dobramento, posicionamento e fixação das armaduras, relacionadas entre si e com as formas, deverão ser cuidadosamente executados;
3. A Contratada deverá inspecionar cada partida de material que chegue à obra, colhendo amostras para ensaio. Os ensaios deverão ser executados por laboratório idôneo. Os resultados dos ensaios deverão ser submetidos à Fiscalização, a quem compete aceitar ou rejeitar o material. Antes de serem cortadas, as barras de aço deverão ser rigorosamente desempenadas. Os trabalhos de desempenamento, corte e dobramento deverão ser executados com cuidado, a fim de que não fiquem prejudicadas as características do material;
4. Os estribos deverão ter seus cantos dobrados segundo os mesmos critérios apresentados no item anterior. Todas as barras deverão ser cortadas de acordo com os detalhes indicados nas listas de material.
5. As pastilhas poderão ser plásticas ou confeccionadas com argamassa do mesmo traço de concreto e curadas em área coberta possuindo uma geometria que minimize seu contato com as formas;
6. Os espaçadores serão embutidos, de forma a manter na posição correta as armaduras e as formas;
7. Deverá ser evitada a criação de pontos fracos por onde se possa iniciar a corrosão do concreto e das armaduras;
8. Eventualmente, algumas barras poderão ser deslocadas de sua posição, a fim de se evitarem interferências com outros elementos tais como conduites, chumbadores, e outros. Se as barras tiverem que ser deslocadas de mais de um diâmetro ou de valores que excedem as tolerâncias indicadas no projeto, o novo posicionamento deverá ser submetido à aprovação da fiscalização. O espaçamento mínimo entre as barras paralelas deverá ser o especificado pela NBR-6118 exceto indicado diferentemente nos desenhos do projeto executivo;
9. Antes de início da concretagem todas as barras deverão estar livres de contaminação tais como argamassa, óleos, tintas, escamas de laminação, escamas de ferrugem, terra e qualquer outro material que, aderindo à sua superfície, reduza ou destrua os efeitos da aderência entre o aço e o concreto
10. Antes de se iniciarem os trabalhos de lançamento do concreto, toda a armadura deverá ser inspecionada pela fiscalização, a qual assegurará de que a montagem está correta, com o que deverá liberar a concretagem
        1. Medição e Pagamento: A medição será feita com base na determinação do volume (m³) de concreto lançado, de acordo com o projeto aprovado pela FISCALIZAÇÃO e valor unitário conforme planilha orçamentária. Não haverá medição, nem o seu respectivo pagamento, caso o concreto seja lançado, pela EMPREITEIRA, por sua própria conveniência, em áreas não determinadas pela FISCALIZAÇÃO. Os custos de mão de obra, equipamentos, materiais e utensílios deverão ser incluídos no preço unitário proposto na planilha orçamentária da obra.

      1. Formas
        1. Todas as formas para concreto armado serão confeccionadas em folhas de compensado resinadas com espessura mínima de 12 mm, para utilização repetidas, de máximo, 3 (três) vezes. A tolerância de colocação das formas serão de mais ou menos 5 mm.
        2. No escoramento (cimbramento) serão utilizados, matérias/equipamentos destinados para este fim e devidamente dimensionados para manter a geometria de projeto.
        3. As formas deverão ter as armações e escoramentos necessários, para não sofrerem deslocamento ou deformações quando do lançamento do concreto sob a ação das cargas e das variações de temperatura e umidade.
        4. Para um bom rendimento do madeirite, facilidade de desforma e aspecto do concreto, deverá ser utilizado desmoldante ou similar.
        5. Por ocasião da desforma não serão permitidos choques mecânicos.
        6. Será permitida amarração das formas com parafusos especiais devidamente distribuídos, se for para concreto aparente, ou a introdução de ferro de amarração nas formas através de ferragem do concreto.
        7. O prazo mínimo para retirada das formas será de:
        8. 3 (três) dias para as Faces laterais;
        9. 14 (quatorze) dias com escoras para as Faces inferiores;
        10. 21 (vinte e um) dias com pontalete para as Faces inferiores.
        11. Após a desforma deverá ser realizado uma limpeza extraindo pregos, sobras de forma e o tratamento de bexigas caso ocorra.
        12. Medição e Pagamento: A medição será feita com base na determinação da área em metros quadrados (m²) de forma utilizada, conforme dimensões indicadas nos projetos, ou conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO. Os custos de mão de obra, equipamentos, materiais e acessórios deverão ser incluídos no preço unitário proposto na planilha orçamentária da obra.

      1. Contraflechas
        1. No meio de cada laje, deverá ser executada uma transversina em concreto armado, com dimensões definidas em projeto, de resistência mínima de Fck = 30 Mpa, utilizando aço CA-50, armada conforme projeto aprovado pela fiscalização.

      1. Pintura
        1. A pintura deverá ser executada nos locais indicados pelo projeto, de acordo com as indicações do fabricante e aprovação da FISCALIZAÇÃO. Todo material a ser utilizado na execução da pintura deverá ser de 1ª qualidade
        2. O corrimão deverá ser lixado, aplicado uma demão de anti-ferruginoso e pintado com duas demãos de esmalte sintético.
        3. As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem;
        4. O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução da pintura, inclusive andaimes, proteções, acabamento e demais serviços complementares, serão de encargo da CONTRATADA.
        5. Medição e Pagamento: A medição será feita com base na determinação da área em metros quadrados, conforme dimensões indicadas nos projetos, ou conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO. Os índices de pinturas deverão estar considerados nos preços unitários. Portas, janelas, esquadrias, combogó, etc, serão medidos pela largura x comprimento.

## DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos próprios (fonte 710).
## DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
  1. Quanto à entrega
6.1.1. O objeto contratual deverá ser realizado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento no prazo estipulado no item 12, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, nota de empenho ou instrumento hábil, na sede da CONTRATANTE, no(s) horário(s) de 07:00 às 16:00hs de segunda a sexta-feira.

6.1.2. As obrigações contratuais afetadas por caso fortuito, fato do príncipe ou força maior deverão ser comunicadas pelas partes em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da ocorrência do evento.
  1. Quanto ao recebimento
6.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela COGERH.
6.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
## DO PAGAMENTO
7.1. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da(s) nota fiscal(is)/fatura(s) devidamente atestada(s) pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta-corrente em nome da CONTRATADA, preferencialmente Banco Brasileiro de Descontos S/A – BRADESCO.
7.1.1. A COGERH autorizará a emissão da(s) nota(s) fiscal(is) após a apresentação e a aprovação do Boletim de Medição, conforme modelo no ANEXO C, acompanhado dos respectivos relatórios fotográficos detalhando os serviços realizados e peças aplicadas. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) que apresente(m) incorreções será(ão) devolvida(s) à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) corrigida(s).
7.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas.
7.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
7.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Trabalhista, Certidão da Fazenda Federal, Certidão Estadual e Municipal.
7.4.2. Certificados de calibração e aferição dos equipamentos, Boletim de Medição, Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, relatório dos ensaios, relatório fotográfico dos serviços executados e comprovante(s) de pagamento do FGTS dos funcionários que realizaram os serviços em campo.
7.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.
## DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a COGERH poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, nos termos do art. 83 da Lei nº 13.303/2016, as seguintes penalidades:
I – Advertência: Repreensão por escrito imposta a CONTRATADA por falta leve na execução do contrato;
II – Multas, estipuladas na forma do subitem 8.4 deste termo;
III – Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a COGERH pelo prazo de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
8.2. As sanções previstas nos incisos I e III do item acima deste termo poderão ser aplicadas com a sanção de multa.
8.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas dos contratos celebrados.
8.4. A multa aplicável será aplicada da seguinte forma:
a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente;
b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior;
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor nota de empenho, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 1% (um por cento) em caso de reincidência;
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela COGERH;
8.5. A(s) multa(s) a que porventura a CONTRATADA der causa será(ão) descontada(s) da garantia contratual ou, na sua ausência, insuficiência ou de comum acordo, nos documentos de cobrança e pagamento pela execução do contrato, reservando-se a COGERH o direito de utilizar, se necessário, outro meio adequado à liquidação do débito.
8.5.1. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome da COGERH. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.
8.6. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a licitante ou CONTRATADA pela sua diferença, devidamente atualizada pelo IPCA ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.
8.7. A multa poderá ser aplicada com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.
8.8. Decorrido(s) atraso(s) injustificado(s) na execução de serviços, o contrato deverá ser rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada a multa.
8.9. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar são sanções administrativas que obstam a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado do Ceará, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:
8.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a CONTRATADA permanecer inadimplente;
8.9.2. Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e
8.9.3. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:
8.9.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados na contratação, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;
9.3.2. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; ou
8.9.3.3. For multada, e não efetuar o pagamento.
8.10. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório, na forma da lei.
## DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
9.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
9.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à COGERH ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a COGERH proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
9.4. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
9.5. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela COGERH, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.6. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 10 (dez) dia(s), contados da sua notificação.
9.7. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela administração nas condições estabelecidas nesse anteprojeto.
9.8. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da COGERH.
9.9. Responsabilizar-se por todo material necessário à execução completa dos serviços.
9.10. Atender às normas vigentes relacionadas com a segurança durante a realização dos trabalhos principalmente no que diz respeito aos serviços realizados em instalações energizadas, EPI's e EPC's, conforme os preceitos legais de segurança ocupacional através da portaria n. 3.214/78 que regulamenta a Lei n. 6.514, de 22-12-77, DOU 23-12-77.
9.11. Atender às normas técnicas vigentes relacionadas com os serviços a serem realizados.
9.12. Apresentar, com antecedência de 7 (sete) dias, o plano de desenvolvimento das atividades acompanhado dos procedimentos de segurança necessários.
9.13. Apresentar todos relatórios, incluindo fotos, em meio físico e digital; relacionados com os serviços realizados .
9.14. Realizar o descarte apropriado dos dejetos e resíduos resultantes da realização dos serviços.
9.15. Executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja necessária à perfeita execução do objeto contratual.
9.16. Arcar com todas as despesas destinadas à cobertura de salários, encargos trabalhistas, previdenciárias, seguros, multas e penalidades decorrentes de obrigações legais ou regulamentares.
9.17. Indenizar a COGERH por quaisquer prejuízos ou danos causados, sob sua responsabilidade, em edificações, instalações, equipamentos ou pessoas, em decorrência deste serviço.
9.18. Utilizar-se a de transporte próprio para todas as necessidades dos serviços contratados, sejam eles em horário normal de trabalho ou em regime de horas extras.
9.19. Refazer exclusivamente a sua custa e dentro do prazo fixado pela COGERH, os serviços executados com vícios ou defeitos decorrentes de sua culpa, inclusive por emprego de ferramentas ou materiais impróprios ou de má qualidade.
9.20. Emitir a Anotações de Responsabilidade Técnica - ART referente ao objeto desse anteprojeto.
9.21. Embalar adequadamente para o transporte até a unidade de destino definida pela COGERH os componentes fornecidos nesta especificação técnica.
9.22. Arcar com o frete referente aos materiais objeto deste anteprojeto para o local de obra indicado na Tabela 2.1.
## DAS OBRIGAÇÕES DA COGERH
10.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço, Ordem de Fornecimento.
10.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 13.303/2016 e suas alterações.
10.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.
10.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
10.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Termo.
10.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
## DA FISCALIZAÇÃO
11.1. A COGERH exercerá a Fiscalização e acompanhamento da execução do objeto contratual que se dará por um gestor e um fiscal especialmente designados para este fim, a serem informados quando da lavratura do instrumento contratual, conforme previsto no art. 62 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COGERH.
11.2. A COGERH reserva-se o direito de exercer a mais ampla fiscalização na execução dos serviços objeto do presente do contrato, sem que tal fato exima a CONTRATADA das obrigações assumidas. Assim sendo, atenderá prontamente às reclamações procedidas para fiel observância das exigências contratuais.
11.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da COGERH não exime a CONTRATADA da total responsabilidade pela execução do objeto.
11.4. No caso da inobservância, pela CONTRATADA, das exigências da fiscalização, terá a COGERH, além do direito de aplicação das sanções previstas no contrato, também o de suspender a execução dos serviços contratados e sustar o pagamento de quaisquer documentos de cobrança.
## DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.1. O prazo de vigência do contrato é de 18 (dezoito) meses contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado não excedendo 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 13.303/2016.
12.1.1. A publicação resumida do contrato dar-se-á na forma do § 2º, do art. 51, da Lei Federal nº 13.303/2016.
12.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 06 (seis) meses contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
12.2.1. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados, por acordo entre as partes, nos termos do art. 72, da Lei nº 13.303/2016.
12.2.2. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da COGERH.
12.2.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Gerência de Manutenção – GEMAN da COGERH, até 30 (trinta) dias antes da data do término de cada prazo acima mencionados.
12.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 02 (dois) dias úteis e aceitos pela COGERH, não serão considerados como inadimplemento contratual.
12.4. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme dispõe o §1º do art. 81 da Lei Federal 13.303/2016.
12.5. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item acima, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as CONTRATANTEs.
12.6. A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
12.7. Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a COGERH deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
12.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebração de aditamento, conforme § 7º, art. 81 da Lei 13.303/2016.
12.9 Admite-se a possibilidade de subcontratação, limitada ao percentual de 30% do valor total do contrato, observadas as disposições legais, regulamentares e contratuais pertinentes
## DAS GARANTIAS DOS SERVIÇOS
13.1. A garantia para o fornecimento dos materiais deve ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo do serviço.
13.2. A garantia para o(s) serviço(s) de construção deve ser de no mínimo 05 (cinco) anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do serviço.
13.3. A CONTRATADA deverá garantir os serviços realizados, responsabilizando-se pelos retrabalhos decorrentes das atividades relacionadas nos itens constantes neste documento. Todos os serviços considerados imperfeitos ou recusados pela COGERH serão refeitos pela CONTRATADA sem quaisquer ônus adicionais à COGERH.
14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
14.1. Prova de inscrição ou registro da LICITANTE no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
14.2. Comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, a ser feita por intermédio de atestado(s) ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da licitante na condição de “CONTRATADA”, que ateste a execução de obras de características similares às do objeto da presente licitação e cujas parcelas de maior relevância técnica tenham sido:
14.2.1. Armadura De Aço Ca 50/60;
14.2.2. Guarda Corpo C/ Corrimão Em Tubo De Aço Galvanizado 2";
14.2.3. Forma Plana Chapa Compensada Plastificada, Esp.= 12mm Util. 5x;
14.2.4. Concreto P/Vibr., Fck 30 Mpa Com Agregado Adquirido
14.2.5. Projetos de Estrutura em Concreto Armado

14.3. Comprovação de capacitação técnico-profissional: comprovação de a PROPONENTE possuir como Responsável(is) Técnico(s) ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nível superior, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO expedida pelo CREA ou CAU, que comprove a execução de obras de características similares às do objeto da presente licitação e cujas parcelas de maior relevância técnica tenham sido:
14.3.1. Armadura De Aço Ca 50/60;
14.3.2. Guarda Corpo C/ Corrimão Em Tubo De Aço Galvanizado 2";
14.3.3. Forma Plana Chapa Compensada Plastificada, Esp.= 12mm Util. 5x;
14.3.4. Concreto P/Vibr., Fck 30 Mpa Com Agregado Adquirido
14.3.5. Projetos de Estrutura em Concreto Armado
14.4. No caso de o profissional detentor da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO não constar da relação de responsáveis técnicos junto ao CREA ou CAU, o acervo do profissional será aceito, desde que ele demonstre a comprovação do vínculo com a licitante por meio de um dos seguintes documentos:
a) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (folha de identificação em que consta a fotografia, folha da qualificação, do contrato de trabalho celebrado com a licitante e últimas anotações), se empregado.
b) Cópia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sócio.
c) Contrato de Prestação de Serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum.
14.5. Deverão constar, preferencialmente, dos atestados de capacidade técnica, ou das certidões expedidas pelo CREA ou CAU, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços; local de execução; nome do CONTRATANTE e da CONTRATADA; nome dos responsáveis técnicos, seus títulos profissionais e números de registros no CREA ou CAU, especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados.
14.6. Quando a Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA, conforme o caso, não explicitar com clareza os serviços objeto do acervo técnico, esta deverá vir acompanhada do seu respectivo atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo Conselho.
15. DA VISITA TÉCNICA
15.1. Os licitantes interessados que assim optarem devem agendar visita técnica através do telefone (85) 99732-5950, falar com Antônio Carlos Bortolin, ou enviar e-mail para o endereço <carlos.bortolin@cogerh.com.br>, informando dia e horário escolhido para a visita, que deve ser definida dentro dos limites de horário comercial, observadas todas as restrições que possam estar vigentes no período do agendamento